| Bělohlávková Eva OKBH laboratoř Chodov, Tovární 600 |  |  | Kód dokumentu: S 08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vydání: 01 | Datum vydání: 01.06.18 | Počet stran: 35 | Platné od: 01.06.18 |

S 08

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Revize dokumentu

|  | Datum revize | Odpovědná osoba | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Rozdělovník

| Výtisk č. | Umístění | Odpovědná osoba | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laboratoř | Eva Bělohlávková |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

| Zpracoval: Eva Bělohlávková | Zkontroloval: RNDr. MUDr. Milena Škábová | Výtisk číslo: 1 |
| --- | --- | --- |
| Schválil:RNDr. MUDr. Milena Škábová |  |  |
| Tento dokument včetně všech příloh je duševním majetkem OKBH laboratoře Kopírování tohoto dokumentu je přípustné pouze se souhlasem vedení společnosti. |  |  |

A. Úvod

A-1 Předmluva

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám nabídku našich služeb, které poskytujeme v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena lékařům a sestrám. Je připravena v souladu s normou ISO 15189.

Doufáme, že Vám naše příručka přinese nejen potřebné informace, ale také inspiraci.

Pracovníci OKBH Klinické laboratoře, CHODOV

A-2 Obsah

A. Úvod

A-1 Úvodní slovo

A-2 Obsah											3

B. Informace o laboratoři								
B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje							4

B-2 Základní informace o laboratoři								4

B-3 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště					4

B-4 Organizace laboratoře, členění, vybavení a obsazení					4

B-5 Spektrum nabízených služeb								5

C. Manuál pro odběry primárních vzorků

C-1 Základní informace										9

C-2 Požadavkové listy (žádanky)								9

C-3 Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)				9

C-4 Používaný odběrový systém									10

C-5 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku						11

C-6 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku						12 C-7 Množství vzorku										12
C-8 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita							12

C-9 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky						12

C-10 Informace k dopravě vzorků a k zajištění svozu vzorků					13

- Preanalytické procesy v laboratoři 
D-1 Příjem žádanek a vzorků									13

D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků			13

D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky					13

D-4 Vyšetřování smluvními laboratořemi								14

- Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech							14

E-2 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv			15

E-3 Změny výsledků a nálezů									15

E-4 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku						16

E-5 Způsob řešení stížností									16

E-6 Konzultační činnost laboratoře, vydávání potřeb laboratoří					17

F. Soubor poskytovaných  laboratorních vyšetření						17
G. Instrukce, pokyny pro pacienty								34

Přílohy: 											36

Příloha 1 - Seznam vyšetření

Příloha 2-  Vzor žádanky

B. Informace o laboratoři

B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje

| Kontaktní údaje – Bělohlávková Eva OKBH laboratoř, IČO: 45374996 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: | Tovární 600, 35735 Chodov |  |
| Statutární zástupce | Bělohlávková Eva |  |
| Kontakt: | tel. 352 37 77 29 | e-mail:riabeloh@volny.cz |
| Provozní doba: Provádění odběrů: | 6.30 hod. – 15.00 hod, 6.30 – 10.00 hod (odběry a příjem biologického materiálu) |  |
| Konzultující lékaři |  |  |
|  | tel. | e-mail: |
| MUDr. RNDr. Škábová Milena | 800 100 830 |  |
| MUDr. Brunnerová Helena | 800 100 830 |  |
| Laboratoř |  |  |
| Vedoucí laboratoře | MUDr. RNDr. Škábová Milena |  |
|  | tel. 777 116 272 | e-mail: |
| Představitel vedení pro jakost | Eva Bělohlávková |  |
|  | tel. 352 37 77 29 | e-mail: |

B-2 Základní informace o laboratoři

OKBH KLinická laboratoř, Chodov, Tovární 600 má v souladu se svým přístrojovým vybavením a odbornými možnostmi stanovem soubor laboratorních vyšetření, který může realizovat. personální obsazení pracovníků laboratoře splňuje svým vzděláním podmínky odborné způsobilosti.

B-3 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště

Laboratoř provádí základní a specializovaná vyšetření biologických materiálů humánního původu, v odbornostech biochemické a hematologické, a konzultační služby.

Laboratoř pečlivě uplatňuje systém vnitřní kontroly kvality a účastní se systému externí kontroly kvality (SEKK).

Laboratoř je certifikovaná podle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Je vedena v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru. Laboratoř úspěšně absolvovala Audit II NASKL.

B-4 Organizace laboratoře, členění, vybavení a obsazení

Organizačně je laboratoř uspořádána do těchto celků:

- úsek biochemie

- úsek hematologie

Provozní doba laboratoře: 6.30 - 15.00.

Pracovní režim laboratoře:

- Příjem a odběr vzorků k rutinním analýzám 6.30-10.00.

- Statimová vyšetření v průběhu celé pracovní doby.

- Zpracování biologického materiálu je prováděno po ukončení jeho odběru, tzn. po 10.00 hod.

- Nejpozději do 14.30 probíhá kompletace výsledků a výdej výsledkových listů

- Vzorky dodané do 14.00, které neleze do konce provozu laboratoře zpracovat, jsou připraveny ke zpracování a uloženy tak, aby byla zachována stabilita analytů. Zpracovány jsou následující den.

Umístění laboratoře:

Laboratoř je umístěna v prvním patře polikliniky Chodov, Tovární 600.

Přístrojové vybavení:

- biochemický analyzátor MINDRAY

- hematologický analyzátor

- mikroskop

- centrifuga

Používáme laboratorní informační program OpenLIMS firmy STAPRO.

Personální obsazení:

Ve vedení laboratoře je vedoucí laboratoře zároveň manažer kvality, vedoucí laborantka. V laboratoři pracují laborantka s atestací v oboru klinické biochemie, zdrav, sestra, chemik analytik a jako odborný konzultant - lékař s atestací v oboru klinické biochemie. Všichni pracovníci vykonávají práci předepsanou v pracovních náplních.

B-5 Spektrum nabízených služeb

Klinická laboratoř poskytuje:

- svým zákazníkům jak otevřený odběrový systém  (firmy MUF-Pro), tak odběrový systém uzavřený (S- Monovette firmy Sarstedt)

- základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů

- základní hematologická vyšetření krve

- konzultační služby v oblasti klinické biochemie a hematologie

- vyšetření samoplátců

- zajištění speciálních vyšetření se smluvní laboratoří a zajištění transportu materiálu na místo určení

- komplexní, bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému, včetně archivace

Seznam vyšetření prováděných v klinické laboratoři

| Základní vyšetření v séru | Základní vyšetření v séru |
| --- | --- |
| Močovina |  |
| Kreatinin | Základní vyšetření v kapilární krvi |
| Kyselina močová |  |
| Bilirubin | Krevní obraz (děti) |
| Alaninaminotransferáza (ALT) |  |
| Aspartátaminotransferáza (AST) | Základní vyšetření v moči |
| Gamaglutamyltransferáza (GMT) | Glukoza |
| Alkalická fosfatáza (ALP) | Alfa-amyláza |
| Alfa-amyláza | Moč chemicky a mikroskopicky |
| Cholesterol |  |
| HDL-cholesterol | Základní vyšetření z krve |
| LDL- cholesterol | Krevní obraz s třípopulačním diferenciálem |
| Celkové bílkoviny | Diferenciální rozpočet leukocytů |
| Glukóza | Základní vyšetření z plazmy |
| C-reaktivní protein | Quickův test |
| Triacylglyceroly | APTT |
|  | FW |

Materiál na vyšetření, která jsou vyznačená na žádance a naše laboratoř je neprovádí, přeposíláme do smluvní laboratoře Dia-Gon MP s.r.o..

Klinická laboratoř je také sběrným místem biologického materiálu pro mikrobiologické vyšetření.

Vzorky jsou zaevidovány a odeslány, laboratoř nenese odpovědnost za dodání výsledků.

Podrobný popis vyšetření prováděných v klinické laboratoři

Úsek biochemie

    - Stanovení močoviny
Stanovení využívá přeměny močoviny na amoniak. V následné reakci se měří úbytek NADH+, který je úměrný koncentraci močoviny ve vzorku. V organismu vzniká při odbourávání bílkovin (aminokyselin). Zvýšené koncentrace nacházíme při onemocnění ledvin, dehydrataci a srdeční dekompenzaci.
Referenční hodnoty:	muži	2,8 – 8,0 mmol/l, 	ženy 2,0 – 6,7 mmol/l

    - Stanovení kreatininu  
Kreatinin reaguje s alkalickým pikrátem za vzniku barevného komplexu. Důležité vyšetření při onemocnění ledvin.    
Referenční hodnoty:	muži	55 - 110 umol/l, 	ženy 44 - 95 umol/l

    - Stanovení kyseliny močové
Při oxidaci kyseliny močové vzniká peroxid vodíku, v následné reakci produkt červeného zbarvení.  Stanovení se indikuje při diagnostice a sledování metabolických a ledvinných onemocnění.
Referenční hodnoty:	muži	220 - 420 umol/l, 	ženy 140 - 340 umol/l

    - Vyšetření bilirubinu
Využívá se reakce bilirubinu po uvolnění detergentem se stabilizovanými diazoniovými solemi, kdy vzniká oranžové zbarvení azobilirubinu. Bilirubin vzniká degradací erytrocytů z hemoglobinu. Jeho stanovení slouží při diagnostice hyperbilirubinémie při onemocnění jater a při podezření na hemolytickou anemii.
Referenční hodnoty:	3,4 – 17,1 umol/l

    - Vyšetření ALT
Další stanovení z jaterního souboru. Enzym se měří kineticky v UV záření. Zvýšené hodnoty svědčí na onemocnění jater.
Referenční hodnoty:	muži	0,20 – 0,80 ukat /l, 	ženy 0,20 – 0,60 ukat /l

    - Vyšetření AST
Enzym patří do jaterního souboru, měření probíhá kineticky v UV záření. Zvýšené hodnoty svědčí na onemocnění nebo nekrózu svalů a jater.
Referenční hodnoty:	muži	0,17 – 0,85 ukat /l, 	ženy 0,17 – 0,60  ukat /l

    - Vyšetření GMT
Další stanovení z jaterního souboru. Měření probíhá kineticky. Enzym se vyskytuje v membránách buněk, kromě buněk svalových. Zvýšené hodnoty napovídají o postižení jater alkoholismem a o nemocích žlučníku, a žlučových cest. 
Referenční hodnoty:	muži	0,17 – 1,10 ukat /l, 	ženy 0,06 - 0,65  ukat /l

    - Vyšetření ALP
Enzym patří k vyšetření jaterního souboru. Měření probíhá kineticky. V alkalickém prostředí ALP ze substrátu uvolní žlutě zbarvený produkt p-nitrofenol. Vyšetření slouží k diagnostice onemocnění kostí, žlučníku a jater.
Referenční hodnoty:	muži	0,73 – 2,60 ukat /l, 	ženy 0,62 – 2,40  ukat /l

    - Vyšetření alfa-amylázy
Vyšetření se používá k diagnóze onemocnění pankreatu. Při kinetickém měření se alfa-amylázou štěpí substrát za vzniku žlutého zbarvení. Enzym se vyšetřuje v séru i v moči. Zvýšené hodnoty alfa-amylázy indikují postižení pankreatu.
Referenční hodnoty:	muži	< 1-67 ukat/l, 	ženy < 1-67 ukat /l

    - Vyšetření cholesterolu
Estery chlesterolu se štěpí na cholesterol, ten se oxiduje za přítomnosti kyslíku a enzymu cholesteroloxidázy na produkt a peroxid vodíku. Nakonec vzniká červené zbarvení chinoniminu.V organizmu je syntetizován játry, 20% pochází z potravy. Zvýšené hodnoty cholesterolu jsou rizikovým faktorem aterosklerózy.
Referenční hodnoty:	muži	< 5,0  mmol /l, 	ženy < 5,0  mmol /l

5,0 – 6,2 – riziko ATS, 	> 6,2 – vysoké riziko ATS

    - Vyšetření HDL-cholesterolu
Protilátka váže všechny lipoproteiny v séru kromě HDL. V HDL částicích se pak stanovuje cholesterol. Nízké hladiny HDL cholesterolu jsou rizikovým faktorem vzniku aterosklerózy. Nedílná součást lipidového souboru.
Referenční hodnoty:	muži	0,91 – 2,05  mmol /l, 	ženy 1,09 – 2,28  mmol /l

    - Vyšetření triacyglycerolů
Stanovení je založeno na sérii reakcí s enzymy a kyslíkem za vzniku peroxidu vodíku, který tvoří v přítomnosti peroxidázy a chromogenu červeně zbarvený produkt. Nedílná součást vyšetření lipidového souboru, kdy sledujeme terapii poruch metabolismu lipidů. Zvýšenou hladinu nacházíme u diabetu, obstrukci žlučových cest a některých onemocnění ledvin.
Referenční hodnoty:	muži	do 1,92  mmol /l, 	ženy do 1,92  mmol /l

    - Vyšetření celkové bílkoviny
Stanovení je založeno na Biuretově reakci s měďnatou solí v alkalickém prostředí. Vzniká barevný komplex, vhodný k měření. Nízké hodnoty v séru nacházíme při ztrátách krve a nefrotickém syndromu, zvýšené hodnoty při dehydrataci a extrémně vysoké při myelomu.
Referenční hodnoty:	muži	64 - 82    g /l, 	ženy 64 - 82  g /l

    - Vyšetření glukózy
Glukóza je oxidována v přítomnosti kyslíku na glukonát a peroxid vodíku. Ten dále mění fenol a 4aminoantipirin na červený chinon, vhodný k měření. V organismu je glukóza nutná pro normální funkci všech buněk, je regulována inzulinem z beta-buněk pankreatu. Vyšetření je indikováno k diagnóze a sledování kompenzace diabetu.
Referenční hodnoty:	muži	3,9 – 5,6    mmol /l, 	ženy 3,9 – 5,6   mmol /l

    - Vyšetření CRP
CRP obsažené ve vzorku reaguje se specifickou protilátkou za vzniku komplexu antigen-protilátka. Tvorbu komplexu provází zákal, který se měří. Je jednou z bilkovin akutní fáze. Zvýšené hodnoty indikují zánět, infart myokardu, pooperační komplikace a menimgitidu či sepsi.
Referenční hodnoty:	muži	< 5,0   mg /l, 	ženy < 5,0   mg /l

  - Úsek hematologie

    - Krevní obraz s třípopulačním diferenciálem
Stanovení slouží k vyšetření řady krevních buněk, hemoglobinu a hematokritu. Z hodnoty hematokritu a červených krvinek je počítán střední objem červených krvinek. Komplexním vyhodnocením všech údajů krevního obrazu a třípopulačního diferenciálu bílých krvinek se dá diagnostikovat spousta onemocnění.

    - Stanovení APTT
Vyšetření se používá ke zjištění stavu vnitřního koagulačního systému (faktory I,II,V,VIII,IX,X,XI a XII). APTT pacienta se porovnává s referenční plazmou. Výsledky slouží mimo jiné k monitorování léčby pacienta heparinem, inhibitory trombinu nebo AVK.

    - Stanovení Quickova testu
Jde o globální koagulační test, postihující vrozené i získané poruchy v oblasti vnějších koagulačních faktorů (II,V,VII a X). Prodloužené hodnoty testu ukazují na deficit faktorů protrombinového typu, jaterní nedostatečnost, léčbu AVK, poruchy střevní resorbce, fibrinolýzu nebo diseminovanou intravaskulární koagulopatii.

  - Úsek glykosurie a vyšetření moče

    - Stanovení   glykosurie
Stanovení se provádí na analyzátoru MINDRAY, stanovením glukosy metodou GOD-POD. Hodnoty glykosurie jsou údaje pro vylučování glukózy ledvinami. Ředění 1:4

    - Vyšetření moče chemicky
Diagnostický papírek se ponoří do nádobky s močí na 1-2 s. Po otření přebytečných kapek moči se vyhodnotí asi po 60s zbarvení reakčních zón porovnáním se standardy, zobrazenými na krabičce. Údaje slouží k diagnostice řady onemocnění.

    - Vyšetření moče mikroskopicky
Ze vzorku moče se získá centrifugací vzorek močového sedimentu, který se prohlíží pod mikroskopem při 400 násobném zvětšení. Přítomné buňky, krystaly, epitelie, válce a jiné přítomné částice v močovém sedimentu pomáhají diagnostikovat řadu onemocnění.

C. Manuál pro odběry primárních vzorků

C-1 Základní informace

Odběry krve si v laboratoři provádíme sami. V naši laboratoři je používán otevřený odběrový systém MUF-PRO a uzavřený od firmy SARSTEDT. Odběry biologického materiálu se provádějí v odběrové části laboratoře.

- informace o jednotlivých testech kapitola „F. Abecední seznam laboratorních vyšetření“.

- informace a pokyny pro pacienty a pro odběrová oddělení kapitola „C-5 Příprava pacienta

před vyšetřením“.

- podrobný popis odběrového systému pro primární vzorky kapitola „C-4 Používaný odběrový systém“

- typ primárního vzorku a množství, které je třeba pro dané vyšetření odebrat uvádí kapitola „C-7 Množství vzorku“.

- možnost dodatečného provedení analýzy s již odebraného vzorku kapitola „C-3 Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)“

C-2 Požadavkové listy (žádanky)

Pro požadavky na vyšetření doporučujeme použít laboratorní žádanku klinické laboratoře Chodov (vzor používaného listu v naší laboratoři je uveden v kapitole „I. Požadavkové listy“

Na požadavkovém listu musí být povinně vyplněny základní identifikační znaky:

- Číslo pojištěnce-pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizích státních příslušníků)

- Kód pojišťovny

- Základní a další diagnózy pacienta

- Datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato data nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce

- Datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří jsou automaticky evidovány programem LIS po přijetí žádanky)

- Identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat jméno lékaře, název zdravotnického zařízení, IČP a odbornost lékaře)

- Kontakt na objednavatele – adresa, telefon,

- Identifikace osoby provádějící odběr (podpis)

- Požadovaná vyšetření k dodanému vzorku, resp.vzorkům

Je přípustné použít i jiný typ žádanky, pokud bude obsahovat všechny potřebné údaje.

Laboratoř NESMÍ přijmout žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) u pacientů starších 19 let. Požadavek na vyšetření dítěte od lékaře jiné než pediatrické odbornosti může být přijat pouze tehdy, je-li věk pacienta vyšší než 10 let.

Klinická laboratoř Chodov, Tovární 600, uchovává požadavkové listy po předepsanou dobu 5 let.

Postup při odmítnutí vzorku viz kapitola „D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků “. Postup při nesprávné identifikaci viz kapitola „D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky“.

C-3 Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)

Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření lze dodatečně provést ze vzorků již do laboratoře dodaných při dodržení následujících pravidel:

Dodatečná vyšetření požadovaná akutně budou provedena neprodleně po telefonickém objednání a žádanka na tato vyšetření doručena do laboratoře nejpozději do druhého dne.

Dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky přiobjednat, budou však uvolněné až po zaslání dodatečné žádanky.

Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provádět s určitým omezením, které je dáno stabilitou

analytu v odebraném biologickém materiálu (viz kapitola „F. Abecední seznam laboratorních

vyšetření“). Laboratoř skladuje vzorky při +4 až +8°C ....dnů. Po uplynutí daného časového intervalu

vyšetření nelze provést a je nutný odběr nového vzorku.

C-4 Používaný odběrový systém

Uzavřený oběrový systém Sarstedt a otevřený odběrový systém MUF-Pro slouží k odběru krve pro analýzu v laboratorní diagnostice.

|  | Biologický materiál | Typ odběrové nádobky |  | Použití |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zkumavka s aktivátorem |  |  |
|  | Srážlivá žilní krev |  |  |  | biochemická vyšetření, sérologická vyšetření |
|  |  |  | (bílé víčko) |  |  |
|  | Nesrážlivá žilní krev |  | pro hematologii |  | imunofenotypizace, glykovaný |
|  |  |  | (červené víčko) |  | hemoglobin |
|  | Nesrážlivá žilní krev |  | Zkumavka s Na-citrátem |  | Quickův test, APTT, fibrinogen, |
|  |  |  | pro hematologii |  | koagulační faktory, vyšetření |
|  |  |  | (zelené víčko) |  | destičkových a plazmatických funkcí |
|  |  |  | Zkumavka |  |  |
|  | Nesrážlivá žilní krev |  | s Na citrátem pro sedimentaci |  | Stanovení sedimentace erytrocytů |
|  |  |  | (fialové víčko) |  |  |
|  | Srážlivá žilní krev |  | Zkumavka s dělícím gelem |  | Biochemická vyšetření, sérologická |
|  |  |  | (žluté víčko) |  | vyšetření |
|  | Odběr moče na základní | Sterilní plastová zkumavka |  | Vyšetření moče chemicky, vyšetření |  |
|  | vyšetření chemicky, |  |  |  |  |
|  |  | s modrým uzávěrem |  | močového sedimentu |  |
| mikroskopicky |  |  |  |  |  |
|  | Sběr moče |  | Plastová láhev bez konzervačního |  | Běžná biochemická analýza moče, |
|  |  |  | činidla |  | elektrolyty, kreatinin, močovina |
|  | Odběr stolice | Soupravy Occultest |  | Okultní krvácení |  |

C-5 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku

|  | Odběr žilní krve je vhodné provést ráno mezi 7. – 9. hodinou. Pacient je poučen, že |
| --- | --- |
| Odběr žilní krve | odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla, mléčné výrobky a mléko, |
|  | nepožívá alkoholické nápoje. Pokud lze, má pacient po konzultaci s lékařem vynechat |
| nalačno | léky 3 dny před odběrem. Ráno před odběrem se doporučuje, aby pacient vypil 0,25 l |
|  | vody, resp.čaje. Pokud není požadováno vyšetření glykémie, může být tekutina slabě |
|  | oslazena. |
| Odběr ranního | Poučený pacient odebere střední proud ranní moče. Je nezbytné omýt zevní genitál, |
| vzorku moče | aby se zabránilo chemické a bakteriální kontaminaci. |
|  | Pacient musí být před sběrem moče seznámen s technickým postupem sběru. Při |
|  | sběru je nutné u dospělého dosáhnout objemu 1,5 – 2,0 l moče za 24 hodin. Proto by |
|  | měl pacient v průběhu každých 6ti hodin sběru, s výjimkou noci, vypít asi 0,75 l vody |
| Sběr moče | nebo minerální vody. |
|  | Při 24 hodinovém sběru moče se pacient ráno v den odběru vymočí mimo sběrnou |
|  | nádobu. Od této doby „0“ pak sbírá veškerou moč, včetně moče při stolici. Po uplynutí |
|  | 24 hodin od zahájení sběru se vymočí do láhve naposledy. Uzavřenou, jménem a |
|  | rodným číslem označenou, sběrnou láhev (lahve) s celým objemem moče doručí |
|  | pacient k lékaři, nebo do laboratoře. |
| Sběr moče | Sběr moče je zahájen po předchozím vymočení mimo sběrnou nádobu a od tohoto |
| pro stanovení | okamžiku je sbírána veškerá moč do sběrné nádoby po dobu 3 hodin. Na žádance je |
| sedimentu dle | třeba uvést čas zahájení sběru moče a čas posledního vymočení s přesností na |
| Hamburgera | minuty. Celý objem moče nutno odeslat do laboratoře. |
|  | Tři dny před započetím testu se doporučuje jíst stravu obsahující větší množství |
|  | tepelně upravené zeleniny a potraviny bohaté na vlákninu. Je nutno se vyvarovat jídel |
| Stolice na okultní | obsahující maso, játra a krevní výrobky. Test může být ovlivněn i přítomností |
|  | významného množství vitaminu C a léků obsahujících železo, nesteroidní |
| krvácení |  |
|  | antirevmatika, acetylsalicylovou kyselinu v kombinaci s alkoholem. Test by se neměl |
|  | provádět při průjmu, krvácení hemeroidů nebo menstruaci, test naopak neovlivní |
|  | lehké krvácení z dásní. Odběr vzorků se provádí 3 po sobě následující dny. |

C-6 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

V laboratoři jsou přijímány pouze řádně vyplněné žádanky a řádně označené vzorky biologického materiálů, které mají na štítku čitelně napsáno jméno a rodné číslo pacienta. Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou identifikační znaky pacienta dle požadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému (LIS).

C-7 Množství vzorku

Doporučené množství plné krve, moče při primárním odběru:

| Stanovení základních biochemických testů |  |
| --- | --- |
| (20 analytů), základních parametrů humorální | 6 až 8 ml srážlivé krve |
| imunity, stanovení specifických protilátek proti virům |  |
| Stanovení speciálních analytů (hormonů, |  |
| nádorových markrů, specifického IgE, autoprotilátek | vždy 1 ml srážlivé krve na každé 2 až 3 analyty |
| a protilátek proti infekčním agens) |  |
| Krevní obraz | 2 až 3 ml nesrážlivé krve (EDTA) |
| Imunofenotypizace lymfocytů | 2 až 3 ml nesrážlivé krve (EDTA) |
| Vyšetření moče chemicky a vyšetření močového | 8 ml ranní moče |
| sedimentu |  |
| Sběr moče pro stanovení odpadu iontů a bílkovin | celý objem moče nasbírané za 24 hodin |

C-8 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem a rodným číslem pacienta jsou odběrové nádobky skladovány tak, aby byly dodržena podmínky preanalytické fáze které jsou určeny typem požadovaných vyšetření.

C-9 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

Na základě směrnice (vyhláška MZ č. 195/2005 Sb) byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

- Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční.

- Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je důvodem k odmítnutí vzorku.

- Vzorky od pacientů s již diagnostikovaným přenosným virovým onemocněním mají být viditelně označeny.

- Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.

- Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu.

C-10 Informace k dopravě vzorků a k zajištění svozu vzorků

Odebraný materiál, který naše laboratoř nezpracovává, je odesílán v uzavřených zkumavkách současně s dokumentací. Dokumentace je uložena ve složkách tak, aby žádanky nebyly poškozeny ani potřísněny materiálem. Svoz je zajišťován tak, aby byly respektovány podmínky preanalytické fáze vyšetření.

Na příjmu laboratoře je materiál tříděn a poté předán k vlastnímu zpracování.

Zkumavky s materiálem, který nebyl odebrán naší labolatoří, musí být zasílány uzavřené a co nejdříve po odběru. Vzorek určený pro vlastní zpracování, u kterého se pracuje se sérem nebo s plazmou, nesmí být po odběru bez předchozí úpravy (centrifugace a oddělení tekuté složky krve od krvinek) skladován do druhého dne v lednici

Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty

D. Preanalytické procesy v laboratoři

D-1 Příjem žádanek a vzorků

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále).

Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena pouze jménem pacienta a chybí další povinné identifikační údaje, může ji laboratoř přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně).

D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Odmítnout lze

- žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) nebo obsahuje-li požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje

- žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie

- žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení

- žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů

- žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem

- nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný

- nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi

- neoznačenou nádobu s biologickým materiálem

- biologický materiál bez žádanky

D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup laboratoře při nesprávné identifikaci biologického materiálu

Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu. O události je veden v laboratoři záznam (Sešit odmítnutých vzorků).

Laboratoř nesmí zpracovat biologický materiál dodaný z ordinace bez označení!

Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance

Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál v laboratoři upraví pro skladování (centrifugace krve, odlití moče apod.) a uskladní s ohledem na požadované typy vyšetření. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, je možné telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje. Žádanka se archivuje.

D-4 Vyšetřování smluvními laboratořemi

Laboratoř využívá služeb smluvní laboratoře Dia-Gon MP s.r.o. - viz Smlouva O poskytnutí lékařské a analytické garanci a vzájemné spolupráci. Na požadovaná vyšetření je odesílána kopie žádanky s alikvótem vzorku (do čisté zkumavky se přepepituje 1-2 ml séra a na zkumavku se nalepí štítek s celým jménem a rodným číslem pacienta). Požadavek na vyšetření se výrazně označí.

E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech
Výsledek vyšetření, který může být spojen s ohrožením základních životních funkcí nebo s nutností okamžitého lékařského zásahu (kritická hodnota výsledku), představuje epidemiologické riziko apod., je sdělován požadujícímu subjektu v co nejkratším časovém intervalu od zjištění.

Tyto výsledky telefonuje na klinická pracoviště VŠ, nebo ním pověřená osoba podle následujícího seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu. Telefonujíci provede záznam do LIS a do sešitu Hlášení kritických výsledků, že výsledek byl telefonicky hlášen a uvede jméno osoby, které byl výsledek ohlášen. Poté je předán běžnou formou (elektronicky, nebo v papírové podobě) požadujícímu oddělení.

Tabulka kritických hodnot

|  | Hodnota |  | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Glukóza | <1, 6 | >20,0 |  |
| Hemoglobin | <50,0 | >210,0 |  |
| Kreatinin |  | >300.0 |  |
| Leukocyty | <2,0 | >25,0 |  |
| Kyselina močová |  | >600,0 |  |
| Trombocyty | <50.0 |  |  |
| Urea |  | >25,0 |  |
| INR |  | >5.0 |  |

E-2 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv

Výdej výsledků je prováděn průběžně. po ukončení analýz, vyhodnocení kontroly kvality a po validaci laboratorních výsledků jsou výsledky uvolněny k tisku a pro elektronický přenos zdravotnických dat a následně vydány v tištěné podobě pro ordinující lékaře.

Výsledky laboratorních vyšetření jsou po kompletizaci odesílány na klinická pracoviště v tištěné nebo elektronické podobě.

Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje:

- název laboratoře, která výsledek vydala

- jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo)

- název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření

- datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří

- datum a čas tisku nálezu

- název vyšetřovaného systému (skupiny)

- nezaměnitelnou identifikaci vyšetření

- výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné

- biologické referenční intervaly

- v případě potřeby textové interpretace výsledků

- jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.)

- identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu

Pacientům se jejich výsledkové listy vydávají, pokud je na požadavkovém listu lékařem písemně

uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný

příslušník). Při vydání výsledků jiné osobě se vyžaduje prokázání totožnosti. Do sešitu Vydané výsledky se zapíše číslo průkazu totožnosti a podpis osoby, které byly výsledky vydány.

Telefonicky se pacientům výsledky nesdělují.

Všechny výsledky jsou v laboratoři dostupné v elektronické i tištěné formě, v obou formách jsou výsledky také archivovány.

E-3 Změny výsledků a nálezů

Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem lze provádět pro:

- identifikační část

- výsledkovou část

Oprava identifikační části

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním protokolu (výsledkového listu). Oprava se také týká všech změn příjmení (vdané ženy apod.). Oprava identifikace (čísla pojištěnce nebo příjmení a jména) se provádí buď p ři zadávání požadavků nebo v rámci oprav databáze. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou.

Oprava výsledkové části

Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány na klinická pracoviště

Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům!

Opravu výsledků schvaluje vedoucí klinické laboratoře nebo jím pověřený pracovník. Opravu provádí pověřený pracovník s příslušnými přístupovými právy. O každé změně výsledku se provede záznam:

Nesprávný výsledek je nahrazen správným výsledkem a v komentáři k výsledkům je uvedeno: "Změna výsledku provedena dne DD.MM.RRRR. Původní hodnota stanovení (...název systému a analytu...) byla (...číselný nebo textový výsledek...) (jednotka), opravená hodnota je (...číselný nebo textový výsledek...) (jednotka)". Případně se uvede důvod změny.

Pracovník provádějící změnu uvede své jméno.

V indikovaných případech, kdy změna může mít vliv na péči o pacienta, se změna telefonicky ohlásí. Jestliže nebyl protokol dosud odeslán, ale původní výsledek byl již telefonicky ohlášen, hlásí se změna telefonicky vždy, následuje odeslání protokolu opraveného.

Původní protokol a protokol po opravě se archivuje v místnosti k tomu určené. Je nutné také tuto neshodu zapsat do Knihy neshod a nápravných opatření.

E-4 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

Materiál odebraný a dodaný do laboratoře zpracováváme týž den, výsledky zasíláme lékařům:

- elektronicky v den zpracování vzorku

- tištěné následujcí pracovní den

- poštou

Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledku a datum a čas tisku.

E-5 Způsob řešení stížností

Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kterýkoli pracovník laboratoře, je vyřizování stížností věcí vedoucího laboratoře.

Přijmutí stížnosti

Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedení laboratoře.

Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře.

Vyřízení ústní stížnosti

Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak. Tento typ stížnosti se nezaznamenává.

Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit ihned, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení vedení laboratoře, které stížnost a její řešení zaznamená do knihy stížností. Není-li možné vyřešit stížnost okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi.

Vyřízení písemné stížnosti

Písemnou stížnost řeší vždy vedení laboratoře, stížnost se zaznamenává do knihy stížností. Je-li možné stížnost vyřídit ihned, učiní se tak písemně.

Není-li možné stížnost vyřešit ihned, navrhne se postup řešení. Stěžující si osobě je ihned písemně odesláno oznámení o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti.

Reklamace lze řešit:

- telefonicky na tel. čísle 352 377 729

- osobně v laboratoři

- písemně

E-6 Konzultační činnost laboratoře, vydávání potřeb laboratoří

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky. Konzultační činnost laboratoře je prováděna denně telefonicky a na seminářích pořádaných laboratoří.

- Soubor poskytovaných  laboratorních vyšetření

Biologická referenční rozmezí vycházejí z doporučení výrobců užívaných reagencií.

| Plný název analytu | : | Aktivovaný parciální tromboplastinový čas; aPTT |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | s |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | plazma |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní nesrážlivá krev |
| - odběr | : | Je prováděn za standardních podmínek s minimálním zatažením paže, s jehlou o standardním průměru. Vpich jehlou do žíly musí být hladký, přímý, bez zbytečné manipulace v tkáních a násilné aspirace krve do injekční stříkačky. doporučení: Odběr na koagulační vyšetření by měl být prováděn samostatně, ne jako součást odběru většího množství krve a následného rozdělení do odběrových zkumavek. |
| Příprava pacienta před odběrem | : | vhodné před odběrem vynechat tučná jídla |
| Skladování před transportem | : | 15 až 25 °C, vzorek by měl být zpracován do 1 hodiny po odběru |
| Referenční interval: Zdroj: příbalový dokument | : | aPTT (čas) 23 - 37 s (orientační hodnota) aPTT (ratio) 0,8 - 1,2 Poznámka: u pacientů léčených heparinem: aPTT (čas) 40 – 70 s aPTT (ratio) 2,0 - 4,0 |
| Interpretace | : | prodloužení aPTT: - vrozené nebo získané deficity faktorů VIII, IX, XI, XII, prekalikreinu (Flecherův faktor), vysokomolekulárního kininogenu (Fitzgeraldův faktor), - jaterní choroby, - konsumpční koagulopatie, - specifické a nespecifické ihibitory, - antikoagulační léčba (heparin, antivitamín K), - fyziologicky novorozenec, - arteficiálně. |
| Poznámka | : | interference: hemolýza, lipemie. na žádance označit čas odběru je nutné zachovat poměr krve a citrátu sodného |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Alaninaminotransferáza; ALT |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | μkat/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | není nutná, vyvarovat se fyzické zátěže |
| Skladování před transportem | : | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj: příbalový dokument | : | děti: do 1 měsíce do 0,42 μkat/l do 1 roku do 0,58 μkat/l děti 1 – 4 roky do 0,50 μkat/l děti 4 – 10 let do 0,42 μkat/l děti 10 – 18 let do 0,50 μkat/ muži: 0,0 - 0,75 μkat/l ženy: 0,20 - 0,58 μkat/l |
| Interpretace | : | zvýšená aktivita: akutní virové hepatitidy, jiné hepatitidy způsobené infekcí ( mononukleóza, poliomyelitida, herpes zoster, malárie, leptospiróza ), chronická hepatitida, cirhóza jater, jaterní tumory, metastázy do jater, steatóza, obstrukční ikterus, toxické poškození jater, srdeční infarkt, plicní embolie snížená aktivita: urogenitální infekce, malignity, stavy s deficiencí pyridoxalfosfátu - např.malnutrice, gravidita, alkoholické poškození jater |
| Poznámka | : | interference: hemolýza ( zvyšuje hodnoty ALT) |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Alfa-amyláza (moč); U AMS |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | μkat/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | moč |
| - odebírá se | : | moč |
| - druh odběru | : | jednorázový |
| Příprava pacienta před odběrem | : | není nutná |
| Skladovánípřed transportem | : | odběr nejlépe do plastové nádoby |
| Referenční interval Zdroj: příbalový dokument | : | do 8,60 μkat/l |
| Interpretace | : | zvýšení akutní pankreatitida, akutní zvrat chronické pankreatitidy, chronická pankreatitida obstrukční, parotitida |
| Poznámka | : | Zvýšená aktivita amylázy v moči sleduje změny v séru se zpožděním 6 - 10 hodin, zvýšení přetrvává zpravidla déle a dosahuje vyšších hodnot něž v séru. Zvýšené hodnoty v moči přetrvávající déle než dva týdny po atace akutní pankreatitidy mohou signalizovat tvorbu pseudocysty. |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Alfa-amyláza (sérum); AMS |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | μkat/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | není nutná |
| Skladování před transportem | : | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj: příbalový dokument | : | 0,38 – 1,60 μkat/l |
| Interpretace | : | zvýšení: akutní pankreatitida, akutní zvrat chronické pankreatitidy, chronická pankreatitida obstrukční, parotitida |
| Poznámka | : | pozor na kontaminaci potem a slinami (kýchání) interference: hemolýza |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Alkalická fosfatáza; ALP |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | μkat/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | není nutná |
| Skladování před transportem | : | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj: příbalový dokument |  | děti: 1-30 dní: chlapci: 1,25 – 5,37 μkat/l dívky: 0,8 – 6,77 μkat/l 1 měsí –1 rok: chlapci 1,36 – 6,80 μkat/l dívky: 2,06-5,6/8 μkat/l 1 – 4 roky: chlapci 1,73 – 5,75 μkat/l dívky: 1,80- 5,28 μkat/l 4 – 7 let: chlapci: 1,55 – 5,15 μkat/l dívky: 1,60- 4,95 μkat/l 7 – 10 let: chlapci:1,43 – 5,25 μkat/l dívky: 1,15 – 5,41 μkat/l 10 – 13 let: chlapci: 0,70 – 6,03 μkat/l dívky: 0,85 – 5,53 μkat/l 13 – 16 let: chlapci: 1,23 – 6,50 μkat/l dívky: 0,83 – 2,70 μkat/l 16 – 18 lez: chlapci: 0,87 – 2,85 μkat/l dívky: 0,78 – 2,00 μkat/l dospělí: 0,50 – 2,00 μkat/l |
| Interpretace | : | snížení hypofosfatasémie - recesivně dědičné onemocnění, hypotyreóza, těžká anémie, perniciózní anémie, kwashiorkor, achondroplazie, hypoparathyreóza, před pubertou při nedostatku STH , deplece Zn nebo Mg zvýšení choroby jater a žlučových cest extrahepatální uzávěr žlučových cest - tumor, konkrement, cholangoitis, cholangiohepatitis, intrahepatální cholestáza - např.poléková hepatitis, jaterní absces, nádorové metastázy do jater, infekční mononukleóza choroby kostí (kostní izoenzym ALP je mírou aktivity osteoblastů) rachitis, osteomalacie, metastázy do kostí, osteogenní nefropatie hyperparathyreóza primární a sekundární choroby trávicího traktu chronické průjmy, steatorea, nedostatek vápníku a fosforu, gastrokolická píštěl, částečná gastrektomie |
| Poznámka | : | interference: hemolytické sérum nebo plazma, silně inhibují chelatační činidla jako citrát, EDTA, oxalát |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Aspartátaminotransferáza; AST |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | μkat/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | není nutná, vyvarovat se fyzické zátěže |
| Skladování před transportem | : | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj: příbalový dokument | : | děti: do 4 let: do 0,83 μkat/l 4 – 7 let: do 0,75 μkat/l 7 – 13 let do 0,67 μkat/l 13 – 18 let: do 0,58 μkat/l muži: do 0,58 μkat/l ženy: do 0,55 μkat/l |
| Interpretace | : | snížení chronický dialyzační program, stavy s deficiencí pyridoxalfosfátu - např.malnutrice, gravidita, alkoholické poškození jater zvýšení léze myokardu infarkt myokardu, myokarditis, po operaci srdce, po defibrilaci nebo srdeční masáži, embolie plicnice, srdeční insuficience a poruchy rytmu onemocnění kosterního svalstva progresivní svalová dystrofie, dermatomyositis zhmoždění svalů, myoglobinurie, při otravě CO (polohové trauma) onemocnění jater akutní a chronická hepatitis - výrazné zvýšení AST svědčí pro závažné poškození, městnání - srdeční selhání, cirhóza, biliární obstrukce, hepatom, metastázy, granulomy, ischémie jater krevní choroby - akutní hemoblastózy, někdy u myeloidní leukémie, hemolytické syndromy různé - infarkt ledviny, těžká mozková poškození, akutní pankreatitis, hypothyreóza, laktátová acidóza, těžké popáleniny |
| Poznámka | : | interference: hemolýza ( zvyšuje hodnoty AST) |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Bilirubin celkový |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | μmol/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | není nutná |
| Skladování před transportem | : | stále chránit před působením světla, do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj: příbalový dokument | : | děti: do 15 let: 3,0 – 17,0 μmol/l dospělí: 2 - 21 μmol/l |
| Interpretace | : | zvýšení hemolytický ikterus - zvýšená tvorba při zvýšeném rozpadu hemoglobinu (převaha nekonjugovaného bilirubinu, chybí bilirubinurie) Morbus heamolyticus neonatorum, hemolytické anémie, posttransfúzní hemolýza, icterus neonatorum hepatocelulární ikterus - nedostatečné vychytávání a poruchy transportu v jaterní buňce (zvýšen konjugovaný i nekonjugovaný bilirubin), hepatitidy, toxické poškození jater, jaterní selhání, Gilbertův syndrom, porušená konjugace v glukuronosyltranferázovém systému icterus neonatorum, kongenitální nehemolytická hyperbilirubinémie (Criglerův - Najjarův syndrom), familiární pasážní hyperbilirubinémie novorozenců porucha vylučování primárními žlučovody syndrom Dubinův - Johnsonův - tmavý pigment v játrech,, syndrom Rotorův - bez pigmentu, cholangoitis, cholangiolitis, cholestáza po estrogenech benigní návratná intrahepatální cholestáza extrahepatální uzávěr (obstrukční ikterus) obstrukce kamenem, nádorem žlučových cest, žlučníku a pankreatu, záněty žlučových cest a žlučníku |
| Poznámka | : | interference: hemolýza, antikoagulancia obsahující fluoridy |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Bílkovina celková |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | g/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | není nutná |
| Skladování před transportem | : | do 4 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj: příbalový dokument | : | děti: 1 den - 1 měsíc: chlapci: 41 – 63 g/l dívky: 42 – 62 g/l 1 – 6 měsíců: chlapci 47 – 67 g/l, dívky: 44 - 66 g/l 6 měsíců – 1 rok: chlapci: 55 – 70 g/l dívky: 56 – 79 g/l 1 rok - 18 let: 57 - 80 g/l dospělí: 18 – 60 let: 64 - 83 g/l 60 – 110 let: 62 – 81 g/l |
| Interpretace | : | snížení nedostatečná nutrice - malabsorpce, Kwashiorkor, marasmus, snížená nebo nedostatečná syntéza proteinů - těžká jaterní onemocnění, agamaglobulinémie, zvýšené ztráty, renální (např.nefrotický syn.) GIT onemocnění (např. protein-losing enteropatie, postresekční stavy) těžká postižení kůže (např.popáleniny, pemfigus vulgaris, ekzémy) krevní ztráty, plazmaferéza, zvýšený katabolismus horečky, zánětlivá onemocnění hyperthyreóza, malignity, chronická onemocnění, zvýšení dehydratace - (např.poruchy vědomí, febrilie, diabetes mellitus, diabetes insipidus, střevní infekce), zvýšení globulinové frakce - např.monoklonální gamapatie, polyklonální zmnožení imunoglobulinů |
| Poznámka | : | interference: hemolýza |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | C- reaktivní protein; CRP |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | mg/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | není nutná |
| Skladování před transportem | : | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj:příbalový dokument | : | 0,1 – 5,8 g/l |
| Interpretace | : | zvýšení - jedná se o protein akutní fáze bakteriální infekce – mnohonásobný nárůst koncentrace během několika hodin a po úspěšné antibiotické terapii opět rychle klesá virové infekce - nepatrné zvýšení hodnot CRP infarkt myokardu, operace, nádorové onemocnění |
| Poznámka | : | interference: hemolýza |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Glukóza |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | mmol/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum, plazma, moč |
| - odebírá se | : | krev, moč |
| - druh odběru | : | dle účelu použití venózní srážlivá krev, venózní nesrážlivá krev, kapilární krev, moč |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | není nutná, vyvarovat se fyzické záteže |
| Skladování před transportem | : | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj:příbalový dokument | : | 3,3 – 5,6 mmol/l |
| Interpretace | : | snížení: onemocnění pankreatu - hyperplázie, tumor beta buněk, pankreatitis, deficit glukagonu extrapankreatické tumory - ca nadledvin, ca žaludku, fibrosarkom aj. onemocnění jater endokrinní onemocnění - hypopituitarismus, Addisonova nemoc, hypothyreóza, časný DM funkční poruchy - po gastrektomii, gastroenterostomie, onemocnění autonomních nervů u dětí nezralost po narození, dítě matky s diabetem, ketotická hypoglykémie, spontánní hypoglykémie u dětí enzymatické defekty von Gierkeho nemoc, galaktosemie, fruktózointolerance defekt metabolismu aminokyselin a organických kyselin defekt metabolismu mastných kyselin různé - exogenní insulin, malnutrice, hypotalamické léze, alkoholismus zvýšení: diabetes mellitus včetně, hemochromatózy Cushingova syndromu (s insulin-rezistentním diabetem) akromegalie a gigantismu (s insulin-rezistentním diabetem v počátečním stádiu) zvýšené hladiny cirkulujícího adrenalinu injekční aplikace stres - operace, trauma, emoční stres, popáleniny apod. akutní a chronická pankreatitis některé léze CNS - SAK, křečové stavy vliv léků - kortikosteroidy, estrogeny, alkohol, fenytoin, thiazidy, propranolol |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

Stanovisko výboru ČDS a ČSKB ke změně rozhodovacího limitu plazmatické glukózy nalačno

1. Nástrojem laboratorní diagnostiky DM se stává stanovení glukózy v plazmě žilní krve nalačno (odběr s EDTA a NaF) = FPG (Fasting Plasma Glucose):

- hodnoty do 5,59 mmol/l           => vyloučení DM

- hodnoty 5,60 - 6,99 mmol/l         => zvýšené riziko DM = IFG (Impaired Fasting Glucose)

- hodnoty rovno nebo nad 7,0 mmol/l => Diabetes mellitus

2. Orální glukózový test pro dospělé (oGTT) se používá k potvrzení DM jen v případě, že není jednoznačně potvrzen nálezem FPG > 7,0 mmol/l. - i při oGTT se odebírá nesrážlivá žilní krev:

- hodnoty po 2 hodinách do 7,80 mmol/l             => vyloučení DM

- hodnoty po 2 hodinách 7,80 - 11.09mmol/l         => porušená glukózová tolerance

- hodnoty po 2 hodinách od 11,1 mmol/l výše        => Diabetes mellitus

3. Výše uvedené požadavky se týkají pouze diagnostiky DM !!!

- v laboratoři se, tak jako dosud, vyšetřují glykémie kapilární krve či ze séra žilní krve všude tam, kde lékař neřeší diagnostiku DM

| Plný název analytu | : | Glutamyltransferáza; GMT |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | μkat/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | není nutná |
| Skladování před transportem | : | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj:příbalový dokument | : | děti: do 6 měs.: chlapci:0,25–2,03 μkat/l dívky: 0,20-2,20 μkat/l 6 m.–1 rok: chlapci 0,02 – 0,65 μkat/l dívky 1 – 13 roky: chlapci: 0,05-0,37 μkat/l dívky:0,07-037 μkat/l 13 – 18 let: chlapci 0,03 – 0,70 μkat/l dívky:0,07 – 0,41 μkat/l dospělí: muži: 0,20 – 1,07 μkat/l ženy: 0,15 – 0,60 μkat/l |
| Interpretace | : | snížení: hypothyreóza zvýšení: akutní virová hepatitis, chronická aktivní hepatitis, chronická alkoholová toxická hepatitis, steatóza jater, primární biliární cirhóza, jaterní cirhóza, obstrukční ikterus , vrozená atrézie žlučových cest, akutní toxické poškození jater - např.léky, jedy, jaterní metastázy, ca hlavy pankreatu , ca prostaty, hematom, infekční mononukleóza (je známkou současné hepatitidy), hyperthyreóza, sekundární postižení jater, nemoci GIT, infekční choroby |
| Poznámka | : | interference: hemolýza |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Cholesterol |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | mmol/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | doporučuje se před odběrem 12 hodin lačnit nelze u těžších diabetiků, zde rozhoduje lékař |
| Skladování před transportem | : | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj:příbalový dokument | : | děti: do 18 let: 1,80 - 4,40 mmol/l dospělí : 2,00 - 5,00 mmol/l |
| Interpretace |  | snížení: těžká jaterní poškození , hypertyreóza, malnutrice, myeloproliferativní onemocnění, terapie kortisonem a ACTH, hypobetalipoproteinémie a abetalipoproteinémie, infekční a zánětlivá onemocnění, zvýšení: idiopatická hypercholesterolémie, hyperlipoproteinémie, obstrukce žlučových cest - konkrement, karcinom, biliární cirhóza,cholestáza, hypotyreóza, nefróza - chronická nefritis, trombóza renálních žil, amyloidóza, SLE,periarteritis, diabetická glomeruloskleróza onemocnění pankreatu , gravidita |
| Poznámka | : | interference: hemolýza jedno stanovení sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu, stanovení ruší ikterus |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Cholesterol - HDL |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | mmol/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | doporučuje se před odběrem 12 hodin lačnit nelze u těžších diabetiků, zde rozhoduje lékař |
| Skladování před transportem | : | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj:příbalový dokument | : | muži: 1,00 – 3,00 mmol/l ženy: 1,20 – 3,00 mmol/l |
| Interpretace | : | snížení sekundární příčiny: stres nebo akutní onemocnění - např.AIM, iktus, trauma, postoperační stavy hladovění, obezita nedostatek fyzické zátěže tabakismus diabetes mellitus hypothyreóza i hypertyreóza akutní a chronické hepatopatie genetická onemocnění: familiární hypertriglyceridémi familiární hypoalfalipoproteinémie |
| Poznámka | : | jedno stanovení sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu, stanovení ruší ikterus |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Cholesterol - LDL |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | mmol/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | doporučuje se před odběrem 12 hodin lačnit nelze u těžších diabetiků, zde rozhoduje lékař |
| Skladování před transportem | : | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj:příbalový dokument | : | 0,10 - 3,00 mmol/l |
| Interpretace | : | snížení: těžká onemocnění abetalipoproteinémie terapie perorálními estrogeny zvýšení: familiární hypercholesterolémie familiární kombinovaná hyperlipidémie sekundární příčiny: diabetes mellitus, hypothyreóza, nefrotický syndrom, chronické renální selhávání dieta s vysokým obsahem cholesterolu a saturovaných tuků gravidita mnohočetný myelom, dysgamaglobulinémie porfyrie anorexia nervosa |
| Poznámka | : | jedno stanovení sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu, stanovení ruší ikterus |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Kreatinin |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | µmol/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | není nutná, není vhodná větší fyzická zátěž |
| Skladování před transportem | : | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj:příbalový dokument | : | děti: 1 měsíc – 4 roky: 35 - 62 μmol/l 4 – 6 let: 44 – 71 μmol/l 6 – 10 let: 53 – 80 μmol/l 10 - 13 let: 53 – 88 μmol/l 13 – 16 let: 53 – 106 μmol/l 16 -18 lez: 71 – 123 μmol/l dospělí: muži: 18 – 50 let: 74 - 110 μmol/l 50 – 110 let: 72 – 127 μmol/l ženy: 58 – 96 μmol/l |
| Interpretace | : | snížení: hyperthyreóza anémie, leukémie paralýza, svalová dystrofie, zánětlivá onemocnění svalů onemocnění se sníženým objemem svalové hmoty - neurogenní atrofie,polymyositis apod. pokročilá onemocnění ledvin vegetariánská dieta zvýšení: akutní a chronická onemocnění ledvin fyzická zátěž gigantismus diabetes mellitus infekční onemocnění hypothyreóza dieta s vysokým obsahem bílkovin |
| Poznámka | : | Stanovení ovlivňuje věk, dieta, objem svalové hmoty. Před stanovením je nevhodná dieta s vyšším obsahem masných bílkovin nebo větší fyzická zátěž. |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |
| Plný název analytu | : | Krevní obraz |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | krev |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní nesrážlivá krev |
| - odběr | : | Je prováděn za standardních podmínek s minimálním zatažením paže, s jehlou o standardním průměru. Vpich jehlou do žíly musí být hladký, přímý , bez zbytečné manipulace v tkáních. |
| Příprava pacienta před odběrem | : | pokud je možné, pacient by měl vynechat den před odběrem tučná jídla |
| Skladování před transportem | : | +15 až +25 °C - zpracovat do 2 hodin po odběru +2 až 8 °C - zpracovat do 24 hodin po odběru |
| Referenční interval Zdroj:příbalový dokument | : | muži: WBC: 4,0 10,0 (109/l) RBC: 4,00 – 5,80 (1012 /l) HBG: 130 - 170 g/l HCT: 0,39 - 0,52 MCV: 80 - 96 fl MCH: 28 - 34 pg MCHC:320 - 360 g/l PLT: 140 - 380 (109/l) RDW: 11,0 – 15,2 % ženy: WBC: 4,0 – 10,0 (109/l) RBC: 3,80 – 5,20 (1012 /l) HBG: 120 - 160 g/l HCT: 0,35 - 0,47 MCV: 81 - 99 fl MCH: 28 - 34 pg MCHC:320 - 360 g/l PLT: 140 - 390 (109/l) RDW: 11,8 -15,2 % |
| Interpretace | : |  |
| Poznámka | : | Před vlastním vyšetřením je třeba zajistit minimálně 10 minutovou stabilizaci krvinek v odběrové zkumavce. Interference: hemolytická krev, silná lipémie. Nutno dodržovat doporučené množství krve v odběrové zkumavce. Odběr z kanyly nevhodný. Jedná-li se o obtížný nebo nestandardní odběr, je nutno tuto skutečnost uvést na žádanku. |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |
| Plný název analytu | : | Krevní obraz – diferenciální rozpočet |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | krev |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní nesrážlivá krev |
| - odběr | : | Je prováděn za standardních podmínek s minimálním zatažením paže, s jehlou o standardním průměru. Vpich jehlou do žíly musí být hladký, přímý , bez zbytečné manipulace v tkáních. |
| Příprava pacienta před odběrem | : | Pokud je možné, pacient by měl vynechat den před odběrem tučná jídla. |
| Skladování před transportem | : | +15 až +25 °C - nutno zpracovat do 2 hodin po odběru |
| Referenční interval Zdroj:příbalový dokument | : | tyč neutrofilní: 0,01 - 0,02 segment neutrofilní: 0,48 - 0,70 eozinofily: 0,01 - 0,05 bazofily: 0,00 - 0,01 lymfocyty: 0,23 - 0,45 monocyty: 0,01 - 0,13 |
| Interpretace | : |  |
| Poznámka | : | Před vlastním vyšetřením je třeba zajistit minimálně 20 minutovou stabilizaci krvinek v odběrové zkumavce. interference: hemolytická krev, silná lipémie Nutno dodržovat doporučené množství krve v odběrové zkumavce, Odběr z kanyly nevhodný. Jedná-li se o obtížný nebo nestandardní odběr, je nutno tuto skutečnost uvést na žádanku. |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Kyselina močová |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | µmol/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | není nutná |
| Skladování před transportem | : | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj:příbalový dokument | : | sérum: děti: 1 – 5 dnů : 113 - 470 μmol/l 6 dnů – 5 let: 101– 303 μmol/l 5 – 12 let: 178 – 381 μmol/ 12 - 18 let: 190 - 381 μmol/l dospělí: muži: 210 - 420 μmol/l ženy: 150 - 350 μmol |
| Interpretace | : | zvýšení: dna, onemocnění ledvin se zmenšenou schopností vylučovat kyselinu močovou, ledvinné kaménky, zvýšený rozpad buněk při malig. tumorech, leukózách, polycytémii, hladovění, léčiva snížení: léčba alopurinolem, léčiva (vysoké dávky salicylátů, kumariny, kortikoidy) |
| Poznámka | : | interference: ruší fluoridy, EDTA, hemolýza, bilirubin > 230 μmol/l |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Moč chemicky |
| --- | --- | --- |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | moč |
| - odebírá se | : | nejlépe první ranní moč |
| Příprava pacienta před odběrem | : | hygienická očista genitálií, střední proud moče |
| Skladování před transportem | : | po odběru dodat co nejdříve do laboratoře |
| Referenční interval | : | pH: 5 - 6,5 protein (bílkovina):0 a.j. glukóza: 0 a.j. ketony: 0 a.j. urobilinogen: 0 a.j. bilirubin: 0 a.j. hemoglobin, erytrocyty (krev/Hb): 0 a.j. |
| Interpretace | : | Jedná se o semikvantitativní vyšetření jednotlivých parametrů v moči |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Moč – morfologické vyšetření |
| --- | --- | --- |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | moč |
| - odebírá se | : | nejlépe první ranní moč |
| Příprava pacienta před odběrem | : | hygienická očista genitálií, střední proud moče |
| Skladování před transportem | : | po odběru dodat co nejdříve do laboratoře |
| Referenční interval | : | normální nález: erytrocyty: 0 – 4/zorné pole leukocyty: 0 – 4/ zorné pole epitelie dlaždicové: 0 – 4/ zorné pole epitelie kulaté: 0 - 4/ zorné pole válce hyalinní: 0/ zorné pole válce granulované: 0/ zorné pole válce leukocytární: 0/ zorné pole |
| Interpretace | : | Hodnocení orgánových a neorgánových součástí moče v nativním preparátu močového sedimentu. |
| Poznámka | : | navazuje na základní chemické vyšetření moče |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Orální glukózový toleranční test; oGTT |
| --- | --- | --- |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | venozní krev ( plasma) |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní nesrážlivá krev |
| - odběr | : | 1. odběr: ráno v 6 hodin na lačno - provádí se ze žíly (materiál pro vyšetření oGTT je plazma žilní krve) Potom pacient vypije 75 g glukózy rozpuštěné ve 250 ml vody. 2. odběr je za 2 hodiny - opět ze žíly. Mezi oběma odběry pacient sedí v klidu, nekouří, nejí, nepije. |
| Příprava pacienta před odběrem | : | 3 dny před vyšetřením oGTT po obědě sladký zákusek (např. Tatranka), jinak běžný režim den před vyšetřením v 17 hodin lehká večeře bez sladkého jídla, pak už nejíst, pouze pít hořký čaj nebo vodu - nepít minerálky! |
| Skladování před transportem | : | co nejdříve donést do laboratoře |
| Referenční interval | : | viz. doporučení České společnosti klinické biochemie a České diabetologické společnosti - komplexní přístup k hodnocení. |
| Interpretace | : | - oGTT se používá k potvrzení dg. diabetes mellitus v případě, že dg. není jednoznačně potvrzena opakovaným nálezem glykémie na lačno 7 mmol/l a vyšší - dále při zjištění porušené glykémie na lačno ( mezi 5,6 - 6,99 mmol/l ) - tam, kde je glykémie na lačno nižší než 5,6 mmol/l, ale je vysloveno podezření na porušenou glukózovou toleranci při předchozích vyšetřeních - případně jde-li o jedince se zvýšeným rizikem vzniku diabetu - u těhotných – viz Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství |
| Poznámka | : |  |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Protrombinový čas; Quick (INR) |
| --- | --- | --- |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | plazma |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní nesrážlivá krev |
| - odběr | : | nesrážlivá venózní krev s citrátem (1 díl citrátu + 9 dílů krve),nepoužívat krev odebranou na sedimentaci ani krev s EDTA´- nepoužívat krev kontaminovanou heparinem z i.v. katetrů Je prováděn za standardních podmínek s minimálním zatažením paže, s jehlou o standardním průměru. Vpich jehlou do žíly musí být hladký, přímý , bez zbytečné manipulace v tkáních a násilné aspirace krve do injekční stříkačky. Doporučení: Odběr na koagulační vyšetření by měl být prováděn samostatně, ne jako součást odběru většího množství krve a následného rozdělení do odběrových zkumavek. Odebraný vzorek řádně promíchat! |
| Příprava pacienta před odběrem | : | není nutná |
| Skladování před transportem | : | Ihned po odběru dobře promíchat citrát s krví – prevence mikrotrombů. Test provést optimálně do 2 hodin po odběru. Transport a uchování vzorků při teplotě místnosti (cca 20 0C) - ne do chladničky !!! Vzorky nevystavovat třepání a změnám teplot |
| Referenční interval Zdroj:příbalový dokument | : | 0,8 – 1,4… neléčení pacienti 2,0 – 4,0 …pacienti léčení dikumariny - každý lékař si volí cílovou hodnotu INR při antikoagulační léčbě u každého pacienta individuálně podle diagnózy a míry rizika tromboembolických komplikací |
| Interpretace | : | zkrácení koagulačního času aktivace hemostatického systému hyperkoagulační stavy (trombóza, plicní embolie, AIM) gravidita prodloužení koagulačního času léky - terapie kumarinovými antikoagulancii (warfarin), salicyláty těžká jaterní onemocnění (např.intoxikace, hepatitida, cirhóza) deficit vitaminu K v potravě porucha obsorpce tuků a tím i vitaminu K (např.obstrukční ikterus, střevní píštěl, sprue, steatorhea, coeliakie, kolitis, chronické průjmy) |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Triglyceridy (triacylglyceroly) |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | mmol/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | doporučuje se před odběrem 12 hodin lačnit nelze u těžších diabetiků, zde rozhoduje lékař |
| Skladování před transportem | : | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum dděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj:příbalový dokument | : | 0,45 – 1,70 mmol/l |
| Interpretace | : | snížení: abetalipoproteinémie, malnutrice, změna dietních zvyklostí zvýšení: geneticky podmíněné hyperlipidémie, deficit lipoproteinové lipázy, deficit apo CII, familiární hypertriglyceridémie, dysbetalipoproteinémie, jaterní onemocnění, nefrotický syndrom, hypotyreóza, diabetes mellitus, alkoholismus, pankreatitis , AIM, akutní infekční onemocnění, gravidita |
| Poznámka | : | interference: hemolýza |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

| Plný název analytu | : | Urea |
| --- | --- | --- |
| Jednotky | : | mmol/l |
| Vyšetřovaný biologický materiál | : | sérum |
| - odebírá se | : | krev |
| - druh odběru | : | venózní srážlivá krev |
| - odběr | : | vhodný ráno nalačno |
| Příprava pacienta před odběrem | : | není nutná |
| Skladování před transportem | : | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek |
| Referenční interval Zdroj:příbalový dokument | : | děti: do 4 let: 1,8 - 6,0 mmol/l 4 - 13 let: 2,5 – 6,0 mmol/l 13 – 18 let:: 3,0 – 7,5 mmol/l dospělí: ženy: 18 – 50 let: 2,5 – 6,7 mmol/l >50 let: 3,52 – 7,2 mmol/l muži:18 – 50 let: 3,2 – 7,4 mmol/l >50 let: 3,0 – 9,2 mmol/l |
| Interpretace | : | snížení: dieta - s nízkým obsahem proteinů, těžké jaterní poškození (až selhání) zvýšená potřeba syntézy bílkovin - pozdní gravidita, dětský věk, akromegalie, malnutrice, anabolika, nefrotický syndrom , SIADH - syndrom nepřiměřené sekrece ADH zvýšení: zhoršení renálních funkcí, prerenální azotémie v důsledku redukce prokrvení ledvin - kongestivní srdeční selhání, šok, deficit tekutin a iontů, obstrukce vývodných močových cest, zvýšený katabolismus bílkovin (sérový kreatinin zůstává v normě) - krvácení do GIT, AIM, stres, popáleniny, dieta s vysokým obsahem proteinů |
| Poznámka | : | stanovení ovlivňuje gravidita , věk a proteinová dieta |
| Dostupnost vyšetření | : | rutinní |

G.  Instrukce, pokyny pro pacienty

Pokyn č. 1

Orální glukózový toleranční test (oGTT)

Vážená paní, vážený pane,

Váš ošetřující lékař Vám doporučil vyšetření glykemické křivky tj. "orálního glukózového tolerančního testu" (oGTT).

Účel vyšetření: oGTT (glykemická křivka) je vyšetření, které slouží k odhalení onemocnění cukrovkou (Diabetes mellitus).

Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovení závažné diagnózy, prosíme Vás o spolupráci a důsledné dodržení všech uvedených pokynů pro vyšetření.

Příprava na vyšetření

►Přijďte LAČNÝ, tj. od večera 18 hod. již nic nejezte, nepijte slazené tekutiny (lačnění  má trvat 10-14 hodin)

►Není vhodné žíznit, pijte jen neslazené tekutiny tj. neslazený čaj, minerálku bez příchuti nebo čistou vodu.

►Jste-li kuřák, před vyšetřením nekuřte (platí stejně jako lačnění)

►Minimálně 24 hodin před vyšetřením vynechejte alkoholické nápoje včetně piva.

►1 - 3 dny před vyšetřením konzumujte běžnou stravu bez omezení cukru.

► Je povolena běžná fyzická zátěž (je třeba vyloučit nadměrnou tělesnou námahu).

►Po dohodě s ošetřujícím lékařem vynechejte ráno v den vyšetření léky, které vynechat lze; pravidelně užívané léky můžete užít v obvyklou dobu, ale zapít pouze čistou vodou; zdravotní sestře, která s Vámi bude provádět vyšetření, nahlaste užívané léky,

► Vyšetření se neprovádí po noční směně, při akutním onemocnění a do 6 týdnů po operaci    nebo jiném, vážnějším onemocnění, při horečnatém onemocnění, u průjmových onemocnění a u žen v období menstruace.

Průběh vyšetření

Vyšetření se skládá z odběru krve z loketní žíly nalačno, potom následuje podání zátěžové dávky cukru (75 g glukózy), kterou vypijete jako sladký ochucený nápoje během 5 minut v množství 250-300 ml.

Následující 2 hodiny budete dodržovat tělesný klid (setrváte vsedě – nebudete chodit), nebudete kouřit, jíst ani pít.

Za 2 hodiny po vypití nápoje následuje druhý odběr žilní krve, tím je vyšetření ukončeno. Ve vzorcích  krve bude stanovena hladina glukózy.

Upozornění na možná rizika

Po vypití nápoje s glukózou se může vzácně dostavit pocit nevolnosti, nucení na zvracení nebo zvracení či průjem. V případě jakýchkoli zdravotních potíží ihned uvědomte zdravotnický personál.

Vyhodnocení vyšetření

S výsledkem vyšetření Vás seznámí Váš ošetřující lékař, kterému výsledky zašleme.

Upozornění

Vyšetření nemá být prováděno v případě, že  první hladina glukózy v krvi nalačno přesahuje hodnotu 7,0 mmol/l.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Pokyn č. 2

Test na okultní krvácení ve stolici

Vážená paní, vážený pane

Váš ošetřující lékař Vám doporučil vyšetření stolice.

Účel vyšetření:

Tímto testem může být prokázáno okultní, tedy oku neviditelné. Vyšetření je možné provést bez dietní přípravy. O způsobu provedení vyšetření rozhodne Váš ošetřující lékař.

POZOR! Při průjmu, krvácení hemoroidů nebo menstruaci by se test neměl provádět. Test naopak neovlivní lehké krvácení z dásní při čištění zubů. Alkohol a některé léky užívané nadbytečném množství mohou způsobit gastrointestinální krvácení. Tyto  léky by Vám měl lékař vysadit nejméně 48 hodin před testováním.

Provedení testu:

► Stolici dejte ne suchou čistou podložku nebo suchý čistý papír. Stolice z toalety není vhodná na odběr a testování.

► Odšroubujte modrý uzávěr na zkumavce, kterou jste dostali. Dejte pozor, abyste neodlomili hrot na uzávěru a držte nádobku tak, abyste tekutinu nevylili.

► Z vnitřní strany  modrého uzávěru vyčnívá tyčinka se závitem na konci. Ponořte konec tyčinky (celý závit) do 3 různých částí stolice. Kouskem toaletního papíru nebo papírovým kapesníkem utřete konec tyčinky tak, aby zůstalo pouze malé množství stolice v rýhách závitu. Pro testování stačí množství stolice zachycené v rýhách závitu!

► Ponořte tyčinku se zachyceným vzorkem do zkumavky, pevně zašroubujte. Označte zkumavku svým jménem, příjmením a rodným číslem! Do 3 dní odneste spolu se žádankou na vyšetření do laboratoře.

Vyhodnocení vyšetření:

S výsledkem vyšetření Vás seznámí Váš ošetřující lékař, kterému výsledky zašleme.

Přesné dodržení pokynů je podmínkou správnosti vyšetření.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Příloha 1									Seznam vyšetření

| Seznam zdravotních výkonů | Analyt | Analyzátor |
| --- | --- | --- |
| 81337 | ALT | biochemický analyzátor Mindray |
| 81345 | AMS | biochemický analyzátor Mindray |
| 81421 | ALP | biochemický analyzátor Mindray |
| 81357 | AST | biochemický analyzátor Mindray |
| 81361 | Bilirubin celkový | biochemický analyzátor Mindray |
| 81365 | Bílkovina celková | biochemický analyzátor Mindray |
| 91153 | CRP | biochemický analyzátor Mindray |
| 81435 | GMT | biochemický analyzátor Mindray |
| 81439 | Glukóza | biochemický analyzátor Mindray |
| 81435 | GMT | biochemický analyzátor Mindray |
| 81471 | Cholesterol | biochemický analyzátor Mindray |
| 81473 | HDL-cholesterol | biochemický analyzátor Mindray |
| 81527 | LDL-cholesterol |  |
| 81499 | Kreatinin | biochemický analyzátor Mindray |
| 81523 | Kyselina močová | biochemický analyzátor Mindray |
| 81611 | Triglyceridy | biochemický analyzátor Mindray |
| 81621 | Urea | biochemický analyzátor Mindray |
| 81347 | Moč morfologicky | mikroskop Meopta |
| 09123 | Moč chemicky |  |
| 81561 | Stolice na OK |  |
| 96315 | Analýza krevního nátěru | mikroskop Meopta |
| 96711 | Obarvení krevního nátěru |  |
| 96713 | Krevní nátěr - zhotovení |  |
| 96163 | Krevní obraz | hematologický analyzátor Mindray |
| 96621 | a-PTT | koagulační analyzátor KG-Clot 1 |
| 96623 | Quickův test (INR) | koagulační analyzátor KG-Clot 1 |